Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-RENO-U

profilé de transition Schlüter®-RENO-U avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées et une remontée oblique présentant un angle de 25° et se terminant par une arête de 4mm, ce qui évite la formation d’une butée entre les revêtements de hauteurs différentes. Respecter les instructions de mise en œuvre du fabricant

-MU = laiton

-EU = inox

-EBU = inox brossé

-AU = aluminium

-AEU = aluminium anodisé

hauteur du profil	mm

Réf

longueur/pièce

longueur sur commande

produit 	€/m

coût mis en œuvre 	€/m

prix global 	€/m