Dénomination pour appel d’offres pour le marché privé

Schlüter®-RONDEC

Profilé de finition ou de protection d’angles Schlüter®-RONDEC avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées et la surface extérieure formant un angle sortant symétrique mise en œuvre selon instructions du fabricant le coût de la mise en œuvre des angles rentrants ou sortants est à inclure dans le prix unitaire.

-M = laiton

-MC = laiton chromé

-E = inox

-EP = inox poli

-EGB = inox brossé

-EV4A = inox 1.4404 (V4A)

-AE = aluminium anodisé mat

-ACGB = aluminium anodisé chrome brillant

-ACGB = aluminium anodisé chrome brossé

-AM = aluminium anodisé laiton mat

-AMG = aluminium anodisé laiton brillant

-AMGB = aluminium anodisé laiton brossé

-AK = aluminium anodisé cuivre mat

-AKG = aluminium anodisé cuivre brillant

-AKGB = aluminium anodisé cuivre brossé

-AT = aluminium anodisé titane mat

-ATG = aluminium anodisé titane brillant

-ATGB = aluminium anodisé titane brossé

-AC = aluminium laqué couleur

-PRO = PVC teinté

-PRG = PVC teinté

longueur/pièce 	m

pièces sur commande

hauteur 	 mm

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre	€/m

Prix global : 	€/m