Dénomination pour appel d’offres pour le marché public

Schlüter®-RONDEC

Profilé de finition ou de protection d’angles Schlüter®-RONDEC avec ailettes à perforations trapézoïdales alternées et la surface extérieure formant un angle sortant symétrique (ou similaire); mise en œuvre selon instructions du fabricant le coût de la mise en œuvre des angles rentrants ou sortants est à inclure dans le prix unitaire.

-M = laiton

-MC = laiton chromé

-E = inox

-EP = inox poli

-EGB = inox brossé

-EV4A = inox 1.4404 (V4A)

-AE = aluminium anodisé mat

-ACGB = aluminium anodisé chrome brillant

-ACGB = aluminium anodisé chrome brossé

-AM = aluminium anodisé laiton mat

-AMG = aluminium anodisé laiton brillant

-AMGB = aluminium anodisé laiton brossé

-AK = aluminium anodisé cuivre mat

-AKG = aluminium anodisé cuivre brillant

-AKGB = aluminium anodisé cuivre brossé

-AT = aluminium anodisé titane mat

-ATG = aluminium anodisé titane brillant

-ATGB = aluminium anodisé titane brossé

-AC = aluminium laqué couleur

-PRO = PVC teinté

-PRG = PVC teinté

longueur/pièce 	m

pièces sur commande

hauteur 	 mm

Réf:

Matière : 	€/m

Coût mise en œuvre	€/m

Prix global : 	€/m