[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]Ventilation

DN 100

Dispositif de remplissage avec
vanine & boule (en option)

Couvercle
dinspection ;

Hublot avec

essuie-glace

(en option)
Sortie

"

Raccord pour résitance
chaufante (en option)

l




[image: image4.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES
DESSIN TECHNIQUE

ACO Passavants.a., Preenakker 6, 1785 Merchtem , Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be










Séparateur de graisses (exécution de base)


type ECO-JET®-O GN ..  ( 1 à 10)�


Installation de séparation de graisses selon EN 1825 et DIN 4040-100 avec certificat de conformité et garantie de stabilité de 25 ans.





Construit en PE-HD (polyéthylène) rotomoulé sans soudures, �de forme ovale sans paroi de séparation.


Fond de la cuve en forme de trémie, destiné à faciliter la vidange �de la cuve et équipé d’une bonde raccordement R 1”.





Le séparateur est à poser à même le sol, dans un local à l'abri �du gel et peut être muni de divers accessoires en option,�tels que hublot avec essuie-glace, barre chauffante et dispositif �de remplissage avec robinet à boule (R ¾”) afin, après chaque vidange, de remplir manuellement l’installation d’eau claire.





Contenance compartiment séparateur : … l (voir tableau)


Contenance compartiment débourbeur : ... l (voir tableau).


Contenance rétention de graisses : … l (voir tableau).


Entrée et sortie DN … (voir tableau), à raccorder sur un �tuyau en matière plastique selon EN 877.





Dimensions hors tout “L2” x “B1” mm, �hauteur totale “H4” mm (voir tableau).





Avec 1 ouverture de maintenance Ø 450 mm (GN 1 à 2) �et 2 ouvertures Ø 450 mm (GN 3 à 10), étanches aux odeurs.





Poids à vide : …  kg (voir tableau), �Poids total rempli : …  kg (voir tableau).





�





Données de commande:





GN�
Raccordement�
Contenance (litres)�
Poids (kg)�
N° de�l’article�
�
�
DN�
Ø (mm)�
Débourbeur�
Rétention�graisses�
Totale�
Vide�
Plein�
�
�
1�
100�
110�
106�
100�
320�
50�
370�
3551.34.00�
�
2�
100�
110�
210�
100�
440�
55�
495�
3552.34.00�
�
3�
100�
110�
300�
150�
630�
75�
705�
3553.34.00�
�
4�
100�
110�
400�
200�
830�
90�
920�
3554.34.00�
�
5,5�
150�
160�
725�
360�
1430�
140�
1570�
3555.34.00�
�
7�
150�
160�
800�
400�
1600�
155�
1755�
3557.34.00�
�
8,5�
150�
160�
940�
475�
1900�
180�
2080�
3558.34.00�
�
10�
150�
160�
1000�
520�
2000�
195�
2195�
3560.34.00�
�



Avantages produit:





GN 1 à GN 4 : facile à rentrer grâce à sa largeur limitée de 800 mm.


Vidange, nettoyage et remplissage en eau claire avec nuisance liée aux odeurs limitée.


La résistance chauffante peut également être placée ultérieurement.


Cette installation peut être adaptée et transformée en une exécution entièrement automatique.








ECO-JET®-O





	

















�








L’illustration représente:





ECO-JET®-O GN 4. 


Avec dispositif de remplissage et hublot avec essuie-glace (placé à droite, vu dans le sens d'écoulement).


Hublot et dispositif de remplissage livrable en option.








�





Données techniques:





GN�
Dimensions (mm)�
�
�
H 1�
H 2�
H 3�
H 4�
L 1�
L 2�
B 1�
B 2�
�
1�
830�
760�
1480�
1300�
1100�
1300�
700�
770�
�
2�
1055�
985�
1680�
1500�
1100�
1300�
700�
770�
�
3�
1055�
985�
1680�
1500�
1450�
1650�
700�
770�
�
4�
1055�
985�
1680�
1500�
1760�
2000�
700�
770�
�
5,5�
1250�
1180�
1880�
1700�
1760�
2000�
950�
1020�
�
7�
1250�
1180�
1880�
1700�
1960�
2200�
950�
1020�
�
8,5�
1250�
1180�
1880�
1700�
2250�
2485�
950�
1020�
�
10�
1250�
1180�
1880�
1700�
2450�
2690�
950�
1020�
�



Accessoires:





Hublot avec essuie-glace 			Art. n° 3300.11.10


Dispositif de remplissage			Art. n° 3300.11.22


Résistance chauffante			Sur demande.


Tuyau de prélèvement d’échantillons	Voir rubrique accessoires.


Récupérateur d’objets lourds		Voir rubrique accessoires.


Groupe de relevage complet		Voir rubrique installations de relevage.








ECO-JET®-O





	








