ACO THERM

Châssis monolithique THERM en PVC pour mur de 30 cm

Châssis
Châssis préfabriqué, monolithique en PVC blanc.

Dimensions, profondeur de 30 cm, largeur x hauteur (tailles modulaires):

-   75.0 x     50.0 cm

-   75.0 x     62.5 cm

- 100.0 x     50.0 cm

- 100.0 x     62.5 cm

- 100.0 x     75.0 cm

- 100.0 x   100.0 cm

Le châssis est léger et constitué de chambres creuses. Résistant aux UV. L'intérieur du châssis présente un cadre multifonction, doté de bourrelets et d'évidements pour l'encastrement d'une fenêtre.

Fenêtres

Différents types de fenêtres. Le cadre extérieur présente les mêmes caractéristiques que les châssis.

Accessoires

Élément de renfort en bois pour la protection du châssis lors de la pose (universel pour la maçonnerie traditionnelle, les murs en béton préfabriqué ou coulé sur place).

Élément de protection en bois pour la protection du châssis lors de la pose (universel pour la maçonnerie traditionnelle, les murs en béton préfabriqué ou coulé sur place).

Code de mesurage

Châssis (sans fenêtre): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.

REF. RVO/THERMCADRE/2009

TABEL