ACO THERM

Fenêtre battante THERM en PVC pour châssis

Fenêtres
Fenêtre battante préfabriquée (battant encastré) en PVC blanc. Cadre résistant aux UV, convenant pour le châssis Therm en PVC. Simple ou double vitrage. 3 trois positions d'aération (positions d'ouverture avec lèvres).

- simple vitrage: 5 mm (valeur UV: 5,6 W/m²K)

- double vitrage: 14 mm (4/6/4) (valeur UV: 3,3 W/m²K)

Accessoires

Les fenêtres battantes sont posées dans des châssis Therm.

Code de mesurage

Fenêtres battantes (sans élément de fenêtre): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.

REF. RVO/THERMBATTANT/2009