[image: image1.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES

ACO Passavant .

, Preenakker 6, 1785 Merchtem, Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be




[image: image2.jpg]TEXTE DE CAHIER DES CHARGES

ACO Passavant s

, Preenakker 8, 1785 Merchtem, Tél.052 381770, Fax.052 381771, www.aco.be, aco@aco.be









TOP SHOWERLINE  


‘Caniveau de douche de luxe’ �avec cadre d’encollage








TOP SHOWERLINE, caniveau de douche de luxe en acier inoxydable, �modèle avec cadre d’encollage





Caniveaux de douche�Caniveau de douche en acier inoxydable/inox, type AISI 304: 


- Modèle avec cadre d’encollage, muni d'une couche d'adhérence


- Avec pattes d'ancrage et de montage en hauteur


- Corps avec coins arrondis.


- Longueurs: 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 mm.


- Largeur: 84 mm.


- Hauteur du corps: 23 mm, hauteur totale (siphon inclus): min. 79 mm/max. 134 mm.


- Fond avec pente transversale (profil en V).


- Sortie au milieu par avaloir avec siphon:


	- Siphon en inox avec occlusion hydraulique en matière synthétique et joint torique,�  	  débit Q = 0,60 litre/seconde (36 litre/minute) conforme à la norme EN 1253.


	- Avaloir soudé au caniveau, tout en inox, avec sortie horizontale Ø 40 mm, sortie mâle, �	  élément d’adaptation Ø 40/ Ø 50 mm inclus.


  �Grilles


Grille/couvercle d’une pièce.��Grilles design en inox:


Wave - Quadrato - Mix - Pixel - Flag -


Solid (couvercle plein avec fente phériphérique) - 


Tile (couvercle à carreler avec fente phériphérique).


Finition:


- Acier brossé.


- Finition très brillante de l'inox poli par électrolyse de qualité supérieure.


La grille est coincée dans le caniveau par des ergots en caoutchouc et repose sur le fond du caniveau.





Couvercles en verre:


Blanc - Gris - Noir.





Eclairage par LED


Lightline: 


2 modules rechargeables compacts sont clipsés sous la grille�(seulement à utiliser en combinaison avec les grilles design en inox: Wave - Quadrato - Flag).


Fourni avec chargeur.


Couleurs: Bleu - Rouge - Vert - Arc-en-ciel.





Finition


Finition mordancée par immersion et passivée, la grille est de plus polie par electrolyse (finition brillante), avec pattes d’ancrage et raccord pour mise à la terre. Le caniveau est muni d’un film de protection lors de la pose.





Méthode de mesure


Caniveau de douche en acier inoxydable: par pièce (selon longueur).





Pose


Installation suivant les directives du fabricant, voir suggestions de pose. 





				REF. AV/TOPSHOWERLINEENCOLLAGE/2011	EXCLUSIVE SHOWER











